## Slide 1: CRSIDLab – Exemplo de uso
Saiba que variáveis estão disponíveis em seu arquivo:
load f2y10m.mat
whos
1.1. Lendo o arquivo f2y10m.info, obtemos as seguintes informações:
Hz, s: esta informação é exigida pelos programas ECGLab e CRSIDLab  fs = 250;
Linha 1: sinal de respiração  resp = val(1,:);
Para visualizar um pedaço do sinal de respiração (ainda sem correção de escala)  plot(resp(1:10000)). Observe que há problemas neste trecho. Checando outro trecho: figure;plot(resp(100000:110000)); title('Resp');
Linha 2: sinal de ECG  ecg = val(2,:); figure; plot(ecg(1:10000)); figure; plot(ecg(100000:110000)); title('ECG');
Linha 3: sinal de BP  bp = val(3,:); figure; plot(bp(100000:110000)); title('BP');

## Slide 2: CRSIDLab – Exemplo de uso
Para converter para unidades físicas: subtraia a base e divida pelo ganho
base=0; gain=409.6; ecg = (ecg-base)./gain; figure; plot(ecg(100000:110000)); title('ECG na escala correta');
% compare com a figura anterior
resp =(resp-base)./gain; figure; plot(resp(100000:110000)); title('Resp na escala correta'); % idem
bp =(bp-base)./gain; figure; plot(bp(100000:110000)); title('BP na escala correta'); % idem

## Slide 3: CRSIDLab – Exemplo de uso (cont.)
1.1. (cont.) Lendo o arquivo f2y10m.info, obtemos as seguintes informações:
Duração: 1:06:40 (devido à limitação de 1.000.000 de amostras do Physionet ATM)
Gerando o vetor de tempo: timeVec = (0:length(ecg)-1)/fs;
Testando: figure; plot(timeVec,ecg); . Observe que, para este intervalo de tempo, seria interessante pegar, por exemplo, entre 1000 e 1300 segundos (um total de 300 segundos, ou 5 minutos).
Salvando os vetores de tempo, ecg e respiração, assim como a frequência de amostragem, em um arquivo .mat  help save; % veja como usar save('sub_f2_y10.mat','fs','timeVec','ecg','resp', 'bp');
Testando:  clear all; load('sub_f2_y10.mat'); whos;
Estas informações são necessárias para o CRSIDLab. Para o ECGLab, as únicas informações (variáveis) deste arquivo deve ser uma variável com o nome ‘ecg’ e outra com o nome ‘fs’).
Observação importante: para funcionar corretamente, o CRSIDLab utiliza as seguintes toolboxes do Matlab: Signal Processing e System Identification.

## Slide 4
Abrir o CRSIDLab e incluir as informações necessárias para cada sujeito (vide manual para maiores detalhes). Aqui vamos seguir um exemplo utilizando a base Fantasia.
2.1. “Create patient file”:
2.1.1. Dê um nome ao sujeito: “Patient ID”
2.1.2. Escolha em que arquivo os dados deste sujeito devem ser guardados: “Folder to store file”.
2.1.3. Clicar em “Import variables” para importar as variáveis de interesse.
2.1.3.1. Para importar ECG: escolha “Electrocardiogram” como “Variable type”.
2.1.3.2. Em “Variable”, escolha a variável, já carregada no workspace do Matlab, que se refere ao ECG.
2.1.3.3. Em “Variable specification”, informe ao programa se o sinal é “Raw ECG”, “Filtered ECG” ou “R-R interval”. No nosso caso, é a primeira opção.
2.1.3.4. Em “Time vector”, escolha a variável em que o tempo está armazenado.
2.1.3.5. Em “Sampling frequency”, escolha a variável em que a frequência/taxa de amostragem está armazenada ou entre manualmente com este valor.

## Slide 5
2.1.3.6. Tendo definido o vetor de tempo, escolha o tempo inicial e final que deseja utilizar na análise (“Start / End times”). Sugestão: não utilize o início do registro (é comum que ocorram problemas técnicos no início de gravações) e escolha o equivalente a 5 mins (300 segundos). Observe que a unidade do tempo nesta etapa é aquela do vetor de tempo escolhido. Se o vetor de tempo não tiver sido definido, estes valores são do número da amostra inicial e final desejadas. Para ajudar na escolha do intervalo, clique em “View data” e veja se o intervalo escolhido (marcado por duas retas vermelhas) está adequado. As opções de zoom normais de qualquer figura Matlab estão disponíveis. Utilize-as para melhor inspecionar o intervalo escolhido. (sugestão: “1100 to 1400”)
2.1.3.7. Se estiver tudo certo, clique em "Add to patient file".
Se observar algum erro nesta etapa, volte a clicar em "Import variables". Na janela "CRSIDLab - Import/Remove varibles", vá no "Patient file contents", clique na variável que deseja remover e escolha a opção "Remove from patient file". Adicione a variável correta, seguindo os procedimentos acima descritos. Estando tudo certo, clique novamente em "Add to patient file" e depois em "Done".

## Slide 6
2.1.3.8. Para importar o sinal de respiração: escolha “Airflow / ILV” como “Variable type”.
2.1.3.9. Em “Variable”, escolha a variável, já carregada no workspace do Matlab, que se refere à respiração: “resp”.
2.1.3.10. No caso da base de dados Fantasia, a variável “resp” é relativa ao volume pulmonar instantâneo (ILV, instantaneous lung volume) (vide os artigos citados na descrição da base de dados: https://physionet.org/physiobank/database/fantasia/). Assim, em “Variable specification”, escolha “Instantaneous Lung Volume”.
2.1.3.11. Em “Time vector”, escolha a variável em que o tempo está armazenado. Mesmo já tendo escolhido a variável de tempo na etapa da definição do ECG, isto vai permitir que a referência de ambos os sinais seja com base no mesmo vetor de tempo. Desta forma, fica mais fácil escolher o mesmo intervalo de tempo da variável ECG.
2.1.3.12. Utilize exatamente o mesmo intervalo de tempo escolhido para o ECG (“Start / End times”). Visualize o trecho escolhido (“View data”) e veja se está tudo OK.
2.1.3.13. Em “Sampling frequency”, assim como no caso anterior, escolha a variável em que a frequência/taxa de amostragem está armazenada ou entre manualmente com o valor da taxa de amostragem. No caso do Fantasia, pela informação do arquivo “.info” associado, fs = 250 Hz tanto para o eletrocardiograma quanto para o sinal de respiração fornecidos.

## Slide 7
2.1.3.14. Se estiver tudo certo, clique em "Add to patient file".
Novamente, se observar algum erro nesta etapa, volte a clicar em "Import variables“ e utilize a opção "Remove from patient file". Adicione a variável correta e, estando tudo certo, clique novamente em "Add to patient file".
2.1.3.15. Siga os mesmos passos para importar a variável “bp” (blood pressure) ao “Patient file”. No caso do Fantasia, para “Variable specification” escolha a opção “Raw BP”. Verifique utilizando a opção “View data” se os dados estão OK no intervalo de tempo escolhido (que deve ser exatamente o mesmo dos demais dados importados). Faça um zoom nos dados para ter certeza de que está em um intervalo com tudo OK. Adicione a variável correta e, estando tudo certo, clique novamente em "Add to patient file“. Se não for necessária nenhuma alteração nos dados e intervalos de tempo escolhidos, estando todas as variáveis listadas no “Patient file content”, na janela “Import/Remove variables”, clique em "Done".
2.1.3.16. Ao voltar à janela original, veja a lista das variáveis criadas (em “Current variables”) e clique no botão “Create Patient File”. Observe que isto habilitará a aba “Pre-processing”. Para ir à etapa de pré-processamento (filtragem etc), basta clicar nesta aba. Não é preciso fechar o programa e abrir outro módulo. Para passar de um módulo para outro, basta clicar na aba correspondente.
2.1.3.16. Observe também que, após clicar no “Create Patient File” no item anterior, no “Patient Data Overview” (lado direito da janela do CRSIDLab), pode-se agora observar os detalhes das variáveis “ECG data”, “BP data” e “Respiration data”. Para os dados importados, na aba “ECG data”, aparece a descrição “Raw ECG data (250 Hz – 75001 samples)”. Similarmente, na aba “BP data”, aparece a descrição “Raw BP data (250 Hz – 75001 samples”. Finalmente, na aba “Respiration data”, aparece a descrição “Raw airflow data (250 Hz – 75001 samples”). Ainda não aparece nada em “Systems and Models”, pois estes são criados na aba de “Analysis”.

## Slide 8
2.2. O próximo passo é realizar a filtragem do ECG, caso necessário. Para isso, clique na aba “Pre-processing”. Caso tenha fechado o CRSIDLab, basta abrí-lo novamente, abrir o arquivo desejado (“Open Patient File”), criado na etapa anterior, e a seguir clicar na aba “Pre-processing”. Observe que nesta aba há várias opções de pré-processamento: “Filter ECG/BP data”, “Extract variables from ECG/BP”, “Pre-process respiration data” e “Align and resample data set”. Vamos seguir a ordem apresentada, começando pela primeira opção.
2.2.1. Na aba “Filter ECG/BP data”, no topo da página, no pull-down menu “Select register”, pode-se selecionar o dado de ECG ou o dado de BP (blood pressure, ou pressão arterial) presentes no arquivo do sujeito criado na etapa anterior. Deve-se trabalhar em um dos registros por vez. Sugiro começar por “Raw ECG data”.
O display do sinal do ECG é tal que ele a máxima amplitude presente no sinal seja normalizada em 1. Caso o sinal contenha algum ruído com amplitude muito maior do que a amplitude máxima do ECG, ou se há significativa variação na linha de base, o ECG ocupará apenas uma pequena porção da janela mostrada. Para estes casos, existe a opção de “Zoom” no topo do menu à direita da figura. Para que a porção do ECG visível na figura ocupe a maior parte da figura, pode-se utilizar a opção “Fit Y axis”. Para voltar à condição anterior, basta clicar “Reset Y axis”. Estas opções podem ser modificadas a cada trecho do ECG que é visualizado, caso necessário.
Observe que, por default, a janela mostra apenas 10 segundos do sinal de ECG. Esta opção de visualização pode ser modificada em “Window Length”, no final do menu à direita da tela. Observe que a unidade de “Window Length” está em segundos. Também por default, a posição inicial mostrada na figura (“Cur. Position”) é “0” segundos. Este tempo mostrado é relativo. Ou seja, se na etapa de escolha do trecho do sinal foi escolhido tinicial = 1100 segs e tfinal = 1400 segs, o tempo relativo “0” desta etapa corresponde ao tempo original de 1100 segs, e o último tempo a ser mostrado será “300”, relativo ao tempo original de 1400 segs.

## Slide 9
2.2.1.1. Modifique o tamanho da janela (“Window Length”) para 50 segundos e veja que a janela passa a mostrar os primeiros 50 segundos do ECG. A seguir, modifique o “Cur. Position” para 100 e veja que a janela agora mostra o ECG começando em 100 segundos (tempo relativo) e terminando em 100 (“Cur. Position”) + 50 (“Window Length”) = 150 segundos. Pode-se percorrer o sinal de ECG utilizando-se a barra de rolamento mostrado abaixo da figura. Para ver o tempo total utilizado, se tiver sido escolhido um total de 5 minutos, ou 300 segundos, na etapa anterior, escolha a opção de “Cur. Position” = 0 e “Window Length” = 300.
2.2.1.2. Observe que há várias opções de filtragem do ECG.
A primeira opção é a filtragem por filtro de Notch, para retirar possíveis interferências da frequência da rede elétrica (de 60 Hz no Brasil). A largura do filtro pode ser modificada de 1% (em que apenas os componentes de 60 Hz e suas harmônicas, 120 Hz, 180 Hz etc, são eliminadas) a 20%. Cuidado para que não haja distorções do sinal do ECG ao se utilizar uma faixa muito larga. Só utilize esta opção se esta filtragem for, de fato, necessária.
Como lembra Sörnmo e Laguna, uma filtragem de banda estreita, como é o caso de filtros Notch, pode introduzir artefatos oscilatórios no sinal de ECG, devido ao transitório mais prolongado do filtro.
(Sörnmo, Leif and Laguna, Pablo (2005) Bioelectrical signal processing in cardiac and neurological applications, Elsevier Academic Press. Disponível no Proquest Ebook Central: https://ebookcentral.proquest.com/lib/univbrasilia-ebooks/detail.action?docID=317027)

## Slide 10
Teste o efeito do filtro Notch, utilizando uma largura de filtro (“Width of Notch”) de 1%. A seguir, volte para o sinal original, clicando em “Restore” mais para o final do menu (acima do botão “SAVE”).
A segunda opção é um filtro passa-baixas (“Low-pass at … (20 to 60 Hz)”) para filtrar interferências ou ruídos de alta frequência, como ruído muscular. Carvalho (2001) sugere utilizar uma frequência de 35 Hz, caso esta filtragem seja necessária. (Carvalho, João Luiz A. Manual do ECGLab. Disponível em: http://www.ene.unb.br/joaoluiz/pdf/manual_ecglab.pdf)
  Observe que, se este filtro for utilizado, pode não ser mais necessário utilizar o filtro Notch, uma vez que a frequência de 60 Hz terá também sido atenuada nesta etapa.
  Teste o efeito do filtro passa-baixas, utilizando diferentes valores da frequência do filtro passa-baixas, começando com a frequência default de 35 Hz, e observe sua influência no ECG. Para cada frequência utilizada, observe tanto 10 segundos do sinal (utilizando uma largura de janela (“Window Length”) de 10) quanto o sinal total (300 segundos, neste exemplo). Este último é para verificar se o filtro introduz algum efeito de borda (alteração do sinal, como da linha de base, no início e no final do registro). Teste também a aplicação deste filtro e, em seguida, do filtro Notch, e veja se há modificações no sinal de ECG.
  A seguir, volte para o sinal original, clicando novamente em “Restore”.

## Slide 11
A terceira opção é a utilização de um filtro passa-altas, com o objetivo de se filtrar tendências ou oscilações de baixa frequência, como flutuações de linha de base. Flutuações da linha de base podem ser causadas pela respiração, por variações na impedância do eletrodo e por movimentos do corpo. Recomenda-se utilizar frequências abaixo de 0,01 Hz para evitar distorções significativas no ECG. Para registros adquiridos em repouso, uma frequência de 0,001 Hz é muitas vezes suficiente.
Fica mais fácil observar o efeito da filtragem de linha de base ao se observar uma porção maior do sinal de ECG. Assim, modifique a visualização para que o sinal inteiro (300 segundos, equivalente a 5 minutos do sinal) seja visualizado na tela. A seguir, aplique um filtro passa-altas com frequência de corte em 0,001 Hz (na opção “High-pass at”, digite 0.001). Para ver detalhes do sinal filtrado, escolha uma janela (“Window Length”) menor.
Para voltar ao sinal original, sem filtragem, clique em “Restore”. Observe que, neste caso, todas as filtragens realizadas serão desconsideradas. O objetivo é que o usuário possa realizar vários testes com diferentes configurações dos diversos filtros disponíveis e visualizar diretamente seus efeitos no sinal de ECG. Lembre-se que o “zoom” da janela pode ser modificado a qualquer momento (opções “Fit Y axis” ou “Reset Y axis) para auxiliar na visualização do sinal de ECG. Quando estiver satisfeito com o conjunto de configurações escolhido, clique em “SAVE” para salvar o sinal de ECG filtrado. Desta forma, este sinal estará disponível aos próximos módulos do CRSIDLab.
Observe que, agora, após ter salvo o sinal de ECG nesta etapa de filtragem (sugiro, para este dado, utilizar apenas a filtragem de linha de base, com frequência de 0.005 Hz), aparece a opção “Filtered ECG data” no pull-down menu “Select register”.

## Slide 12
  Recomenda-se apenas utilizar um ou mais destes filtros apenas se absolutamente necessário. De preferência, se o sinal de ECG estiver satisfatório, é preferível evitar o uso destes filtros para diminuir o risco de se introduzir interferências desnecessárias no sinal de ECG.
  Neste sentido, o programa permite que se teste a influência de cada filtro no sinal de ECG. Caso, ao se aplicar o filtro, for observado que há uma distorção desfavorável no sinal de ECG, pode-se voltar ao sinal de ECG original (sem filtragem) clicando-se em “Restore”.
  É importante observar que a necessidade ou não de etapas de filtragem dependem do objetivo final do pesquisador. No caso deste exemplo, o objetivo final é a detecção dos picos R do sinal de ECG, e o instante de ocorrência de cada pico, para sua posterior utilização no estudo da variabilidade da frequência cardíaca (heart rate variability, HRV). Neste sentido, a decisão da necessidade ou não da etapa de filtragem deve estar baseada na análise da influência da interferência observada na detecção dos picos R e nos instantes de ocorrência do pico, principalmente. Outras aplicações exigem outras considerações na aplicação de filtros ao sinal de ECG, e podem requerer a utilização de filtros mais específicos à aplicação desejada.
2.2.2. O próximo passo é realizar a filtragem da pressão arterial, na aba “Pre-processing” , caso necessário. Caso tenha fechado o CRSIDLab, basta abrí-lo novamente, abrir o arquivo desejado (“Open Patient File”), criado na etapa anterior, e a seguir clicar na aba “Pre-processing”.
2.2.2.1. Na aba “Filter ECG/BP data”, no topo da página, no pull-down menu “Select register”, escolha agora o dado de BP (blood pressure, ou pressão arterial) presentes no arquivo do sujeito criado na etapa anterior: “Raw BP data”.

## Slide 13
O display do sinal de BP mostra as amplitudes originais do sinal de pressão arterial. Na base de dados Fantasia, do Physionet, após aplicada a correção de ganho e de base, a amplitude máxima costuma estar abaixo de 1.5 V, aproximadamente, e a mínima acima de 0 V. O gráfico mostra a unidade de mmHg no eixo vertical, a unidade usual de pressão arterial. No entanto, esta informação para passar de V para mmHg não é fornecida para os dados da base Fantasia.
Observe que as opções de filtragem do sinal de pressão arterial são as mesmas do ECG, a menos da filtragem da linha de base (que não costuma ser realizada para este tipo de sinal, pois, diferentemente do caso do ECG, a amplitude deste sinal contém informação essenciais, que serão utilizadas nas próximas etapas).
As mesmas opções de “Zoom”, “Fit Y axis” e “Reset Y axis” estão também presentes nesta etapa, caso sejam necessárias, podendo também serem modificadas a cada trecho do sinal BP que é visualizado.
Modifique as opções de visualização em “Window Length” para melhor visualizar o trecho escolhido. Verifique novamente, com cuidado, se há alguma descontinuidade do sinal no trecho escolhido, se há recalibragem da máquina (trechos de vários segundos com aplitude constante) ou outros trechos que tornariam o trecho escolhido inválido. Teste também as opções de filtragem para ver se são necessárias. Caso não seja necessária nenhuma filtragem, clique em “Restore”.
Quando a filtragem estiver satisfatória, basta clicar em “SAVE” para que o sinal filtrado seja salvo no arquivo do “patient” (definido no passo 2.1) e esteja disponível aos outros módulos do programa.
Sugere-se salvar o sinal nesta etapa mesmo se não for realizada nenhuma filtragem, para nos ajudar a lembrar que o sinal de BP deste paciente já passou por nossa análise na etapa de filtragem.
Observe que, assim como no caso do ECG, após ter salvo o sinal de BP nesta etapa de filtragem aparece a opção “Filtered BP data” no pull-down menu “Select register”.

## Slide 14
2.3. O próximo passo é a obtenção dos picos R do eletrocardiograma (ECG) e os picos máximos (relativos à pressão sistólica) e/ou mínimos (relativos à pressão diastólica) do sinal de pressão arterial contíno (BP). Para isso, clique na aba “Extract variables from ECG/BP”.
Observe que pode-se extrair as variáveis de interesse dos sinais de ECG e BP ao mesmo tempo. Caso os dois sinais estejam disponíveis (como é o caso da base de dados Fantasia, grupo 2, utilizado neste exemplo), sugere-se que ambos sejam analisados ao mesmo tempo nesta etapa.
Para isso, em “Select registers”, na opção “Indicate ECG data” selecione “Filtered ECG data e na opção “Indicate BP data” selecione “Filtered BP data”. Se nenhuma filtragem tiver sido realizada na etapa anterior, pode-se alternativamente selecionar as opções “Raw ECG data” e “Raw BP data” nesta etapa.
Observe que os gráficos do ECG e do BP estão mostrando os mesmos intervalos de tempo para ambas as variáveis. Assim como na aba anterior, aqui também pode-se escolher o tamanho da janela mostrada (em “Window Length”) e a posição inicial da janela mostrada (em “Cur. Position”).
2.3.1. Na opção “Edit preferences”, deve-se escolher que variáveis deseja extrair destes sinais. Neste exemplo, em “Select variables”, vamos escolher as opções “R waves” e “SBP” (systolic blood pressure). Se for desejado extrair também as pressões diastólicas, deve-se também escolher a opção “DBP”.

## Slide 15
2.3.1.1. Nesta mesma janela de “Preferences”, em “Plot grid”, pode deixar as opções previamente marcadas (“ECG: From SBP” e “BP: From RRI”, respectivamente).
2.3.1.2. Na opção “Display variable labels on plot”, escolha inicialmente “Always”, para que as variáveis extraídas nesta etapa possam ser visualizadas qualquer que seja o zoom escolhido. Esta opção pode ser mudada mais para a frente, caso necesário.
2.3.1.3. Estando as preferências escolhidas, basta fechar a janela de “Preferences”.
2.3.2. Siga as instruções do manual e faça as extrações (“Extract variables”) do intervalo R-R (“R-R Interval”) utilizando a opção “Slow algorithm” e da pressão sistólica (“Systolic BP”) utilizando a opção “From RRI”. Neste último caso, será escolhido o ponto de máximo no gráfico da pressão (correpondendo ao pico sistólico) a cada batimento. Observe que, após a extração dos picos R, aparecem retas cinzas verticiais indicando o intervalo entre cada batimento sucessivo. Da mesma forma, após a extração dos picos relativos ao SBP em cada ciclo cardíco, aparecem retas verticias cinzas no gráfico de ECG, mostrando os instantes de ocorrência dos picos relativos ao SBP do gráfico de BP.
2.3.3. Utilize a barra deslizante ao final da janela e verifique, visualmente, se todos os picos R do ECG e todos os picos máximos do BP foram corretamente identificados. Esta etapa é fundamental e não pode ser pulada. Os algoritmos não são perfeitos e os dados podem possuir ruídos, que podem confundir os algoritmos de detecção de pico.

## Slide 16
Caso algum ponto que não correponda a um pico R no ECG tenha sido marcado, basta clicar no ponto errado que ele será apagado. Do mesmo modo, se algum ponto errado tiver sido marcado no gráfico de BP, basta clicar no ponto errado que ele será apagado. Da mesma forma, se um pico em um dos gráficos não tiver sido marcado por erro no algoritmo de detecção, pode-se marcar o ponto de máximo manualmente, com um clique do mouse. Esta etapa de inspeção visual é fundamental e não deve ser pulada. Caso contrário, estes pontos erroneamente marcados (ou erroneamente não marcados) irão introduzir erros importantes nas etapas seguintes, o que pode inviabilizar todos os resultados obtidos.
Caso haja algum batimento ectópico, em “Ectopic Markings”, clique em “Mark”. Neste caso, um cursor aparecerá no lugar da seta do mouse, para ajudar a marcar corretamente o batimento ectópico. Lembre-se de marcar o batimento ectópico e o batimento seguinte, após a pausa compensatória (verifique a literatura para justificativa). Após marcar o batimento ectópico, deverá aparecer um círculo preto no pico marcado.
Como batimentos ectópicos influenciam no dado de pressão arterial, estes devem também ser marcados no gráfico de pressão arterial. Para isso, após marcar todos os ectópicos no gráfico de ECG, utilize a opção “Ectopic Markings”  “Copy from ECG”, para que os picos de pressão seguintes aos batimentos marcados no sinal de ECG sejam também marcados no sinal de pressão. Veja o item 5.2 do manual para maiores detalhes.

## Slide 17
2.4. Como o dado de respiração já está em ILV (instantaneous lung volume), segundo descrições no site do Physionet, não será preciso passar pela aba “Pre-process respiration data”.
Nesta visualização, observe que o instante de ocorrência dos picos R e dos picos máximos no gráfico de BP ocorrem em instantes diferentes. Além disso, a distância (intervalo de tempo) entre picos R sucessivos no gráfico de ECG e picos máximos sucessivos no gráfico de BP variam a cada ciclo cardíaco (como deve ser em uma pessoa saudável). Para as próximas etapas, todas as variáveis devem estar disponíveis nos mesmos instantes de tempo. Portanto, a próxima etapa será a interpolação dos dados amostrados de modo não-uniforme (os dados de ECG e BP) e a reamostragem a uma frequência mais baixa. Isto será realizado na aba “Align and resample data set”.
2.4.1. Observe que na aba “Align and resample data set” pode-se visualizar todos os sinais juntos (recomendado). Assim, em “Select registers”: (1) em “Indicate ECG data”, selecione “RRI data”; (2) em “Indicate BP data”, selecione “SBP data”; (3) em “Indicate respiration data”, selecione “ILV data”.
2.4.1.1. É nesta aba que se escolhe qual o método apropriado para lidar com os batimentos ectópicos marcados anteriormente. Em “Ectopic Marks”, selecione “Interpolate”. Em relação ao método de interpolação, sugere-se utilizar o método de Berger. Assim, em “Resampling method”, escolha “Berger algorithm”.

## Slide 18
2.4.1.2. Para a interpolação, deve-se também escolher os limites em que a interpolação deve ser realizada. Como os picos dos sinais de ECG e de BP, que geraram os dados de RRI e SBP, tem tempos inicial e final diferentes, deve-se, nesta etapa, definir qual limite escolher como referência. Para maximizar o tamanho dos dados e manter os 5 minutos de duração sugeridos pelo artigo do Task Force, no item “Choose limits for resampling”, em “Start points” escolha “ILV” e em “End points” escolha também “ILV”. Neste caso, a duração dos sinais de RRI e SBP interpolados terão a mesma duração do sinal de ILV.
2.4.1.3. Pelo mesmo motivo, é preciso também definir o que fazer nas “bordas”. Assim, em “Method to fill data borders”, escolha, para este exemplo, “Constant padding (border values)”. Neste caso, observe que as bordas dos sinais de RRI e de BP foram extendidos com os valores já existentes nas bordas de cada um.
2.4.1.4. Na literatura, há autores que utilizam o sinal de RRI (interval entre picos R) para obterem informações da variabilidade da frequência cardíaca, enquanto outros utilizam o sinal de frequência cardíaca (HR, heart rate). O CRSIDLab oferece ambas as opções. A escolha deve ser feita no item “RRI output”. Para este exemplo, utilize a opção “RRI”.
2.4.1.5. Para a frequência de amostragem (“Resampling Frequency”), sugere-se utilizar ao menos 4 Hz.
2.4.1.6. Para salvar os dados com as opções definidas, basta clicar em “SAVE”.

## Slide 19
2.5. Para a estimação da função de tranferência, vamos ter de ter acesso aos dados gerados pelo CRSIDLab. O objeto que “guarda” os dados é descrito na pasta “dataPkg” do CRSIDLab. Assim, para não “bagunçar” a pasta do CRSIDLab, sugiro que copiem a pasta “dataPkg” (que encontra-se dentro da pasta do CRSIDLab) e a copiem para a pasta onde salvaram o arquivo “.mat” do paciente que estão analisando.
2.5.1. Dentro desta pasta onde está o arquivo “.mat” do paciente que geraram a partir do CRSIDLab (e para onde também copiaram a pasta “dataPkg” do CRSIDLab), façam o “load” do arquivo “.mat” do paciente. No Workspace do Matlab, deve aparecer a variável “patient” já identificada como o objeto do programa.
2.5.1.1. Clicando duas vezes na variável “patient” (ou usando o comando open('patient') do Matlab), será aberta, na aba “Variables – patient”, uma tela com esta listagem de propriedades:

## Slide 20
2.5.1.2. Clicando agora duas vezes na propriedade “sig”, será aberta, na aba “Variables – patient”, uma aba denominada “patient.sig”, com a listagem dos dados do paciente:
2.5.1.3. Para visualizar os dados dentro da “ecg”, clique agora duas vezes nesta propriedade. Será aberta, na aba “Variables – patient”, uma aba denominada “patient.sig.ecg”, com a listagem das propriedades disponíveis para este paciente (dependente de que dados gerou com o uso do CRSIDLab):
Se os passos descritos anteriormente tiverem sido seguidos, as propriedades que aparecem são “raw” (para o ECG “cru”, não processado), “filt” (para o ECG filtrado) e “rri” (para o sinal de RRI gerado pelo CRSIDLab.

## Slide 21
2.5.1.4. Clicando agora duas vezes na propriedade “rri”, será aberta, na aba “Variables – patient”, uma aba denominada “patient.sig.ecg.rri”, com a listagem dos seguintes dados:
Observe que, nesta estrutura, estão os dados de tempo (“time”) e o próprio rri (“data”). Para plotar o dado de RRI gerado após o passo “Align and resample data set”, digite:
figure;plot(patient.sig.ecg.rri.time,patient.sig.ecg.rri.data)
Observe que o dado mostrado é o sinal de RRI, interpolado e reamostrado a 4 Hz (ou com a taxa escolhida anteriormente no passo “Align and resample data set”).
2.5.1.5. Volte para a aba “patient.sig” e siga os mesmos passos para a propriedade “bp”. Clicando duas vezes em bp, aparecem as propriedades “raw”, “filt”, “sbp” e “dpb”. A seguir, clicando duas vezs em “sbp”, aparecem, dentre outras, os dados “time” (o vetor de tempo do “sbp”) e “data” ( o próprio sinal de “sbp”, interpolado e reamostrado a 4 Hz. De modo análogo ao RRI, Plote o sinal de SBP:
figure;plot(patient.sig.bp.sbp.time,patient.sig.bp.sbp.data)

## Slide 22
2.5.2. (Daqui para a frente estão listados apenas o código a ser seguido. Os passos são fazer o detrend dos dados, achar a função de transferência e depois achar as regiões de baixa e alta frequência da função de transferência estimada, sem considerar e depois considerando os valores da coerência.)
tempo = patient.sig.ecg.rri.time;
rri_detrend = detrend(patient.sig.ecg.rri.data); % retira trend linear do rri
sbp_detrend = detrend(patient.sig.bp.sbp.data); % retira trend linear do sbp
% Janelamento antes de se calcular a FFT:
N = length(rri_detrend);
u = sbp_detrend.*hanning(length(sbp_detrend)); % esta será a entrada X(s)
y = rri_detrend.*hanning(length(rri_detrend)); % esta será a saída Y(s)
fs = 4 % em Hz; frequencia de reamostragem
T = N/fs; % Tempo de observação, = N*dt, onde dt = 1/fs = 1/4 s
U = fft(u);
U = U(2:((N/2)+1)); % Usar apenas metade do vetor. U(1) representa o valor médio
Suu = 1/N*real(conj(U).*U); %PSD é real por definição(a parte imaginária deve ser muito pequena)
Y = fft(y); %FFT = Fast Fourier Transform
Y = Y(2:((N/2)+1));

## Slide 23
Syy=1/N*real(conj(Y).*Y); % Densidade espectral de potencia (PSD) de y
Suy=1/N*conj(U).*Y; % Densidade espectral de potência cruzada (CPSD) de u e y
f=(1:(N/2)).'/T; % Vetor de frequências
Hsbp=Suy./Suu; % Estimativa para função de resposta em frequência (FRF)
Csbp=abs(Suy).^2./(Suu.*Syy); % Estimativa para a coerência
% Plotando a função resposta em frequência (FRF) e a coerência
% (seguindo o modelo implementado em "Lec3_SmoothSuu.m":
figure(2)
subplot(311)
loglog(f,abs(Hsbp)); grid;
subplot(312)
semilogx(f,angle(Hsbp)*180/pi); grid
subplot(313)
semilogx(f,Csbp),grid; hold on
% Veja que o fato da coerência dar sempre 1 é um “problema” da FFT sem média alguma.
% Fazendo pelo método de Welch:

## Slide 24
%% * MÉTODO DE WELCH *
% Resumo: Divide o sinal em vários trechos. Esses trechos são organizados de forma a
% ficarem com determinada percentagem de seu comprimento sobreposta ao trecho
% anterior. Assim, o método calcula o espectro aplicando a transformada de Fourier
% nesses trechos menores do sinal.
% Aqui, utiliza-se 50% de sobreposição e 8 trechos do sinal.
%%
[SuuW,fw1] = cpsd(u,u,[],[],[],4);
[SyyW,fw2] = cpsd(y,y,[],[],[],4);
[SuyW,fw3] = cpsd(u,y,[],[],[],4);
%%% Função de transferência
HWsbp=SuyW./SuuW;
CWsbp=abs(SuyW).^2./(SuuW.*SyyW);
% Plotando o resultado (como em "Lec3_SmoothSuu.m"):
figure(3)
subplot(311)
loglog(fw1,abs(HWsbp),'r');grid;
subplot(312)
semilogx(fw1,angle(HWsbp)*180/pi,'r'); grid;
subplot(313)
semilogx(fw1,CWsbp,'r'); grid % COMPARE COM AS FIGURAS DO FFT

## Slide 25
%% Cálculo das áreas de BF (baixa frequencia) e AF (alta frequencia) da FT:
% (continuação)
close all; clear all; clc;
HWsbp_lf = zeros(size(HWsbp));
HWsbp_hf = zeros(size(HWsbp));
for i = 1:length(HWsbp)
if (fw1(i)>= 0.04) && (fw1(i) <= 0.15)
HWsbp_lf(i) = abs(HWsbp(i));
else
HWsbp_lf(i) = 0;
end
if (fw1(i)> 0.15) && (fw1(i) <= 0.4)
HWsbp_hf(i) = abs(HWsbp(i));
else
HWsbp_hf(i) = 0;
end
end
area_H_LF = trapz(HWsbp_lf);
area_H_HF = trapz(HWsbp_hf);

## Slide 26
%% Cálculo das áreas de BF (baixa frequencia) e AF (alta frequencia) da FT:
% (continuação)
% Considerando apenas os pontos com coerência acima de 0,5:
%
HWsbp_lf_c = zeros(size(HWsbp));
HWsbp_hf_c = zeros(size(HWsbp));
for i = 1:length(HWsbp)
if (fw1(i)>= 0.04) && (fw1(i) <= 0.15) && (CWsbp(i) > 0.5)
HWsbp_lf(i) = abs(HWsbp(i));
else
HWsbp_lf(i) = 0;
end
if (fw1(i)> 0.15) && (fw1(i) <= 0.4) && (CWsbp(i) > 0.5)
HWsbp_hf(i) = abs(HWsbp(i));
else
HWsbp_hf(i) = 0;
end
end
area_H_LF_c = trapz(HWsbp_lf);
area_H_HF_c = trapz(HWsbp_hf);
% Observe que, para o paciente utilizado como exemplo, não houve nenhum valor de coerência > 0,5 no intervalo de BF.